## Лист1
Номер модели |  |  | RJ-38R/N2-Y | RJ-53R/N2-Y | RJ-78R/N2-Y |  | RJ-95R/N2-Y |  |  | RJ-125R/N2-Y |  | RJ-140R/N2-Y
Воздух 24°С, /Вода 27°С [1] | Тепловая мощность | W | 3800 | 5300 | 7900 |  | 9860 |  |  | 12500 |  | 14000
|  | BTU | 12900 | 18000 | 26600 |  | 32400 |  |  | 42600 |  | 47740
| Потребляемая мощность | W | 757 | 1050 | 1575 |  | 1925 |  |  | 2180 |  | 2610
| Номинальный ток | A | 1962-03-01 | 2022-02-05 | 2022-05-07 |  | 1978-09-01 |  |  | 1943-10-01 |  | 2022-05-12
| КПД |  | 2022-01-05 | 2022-05-05 | 2022-02-05 |  | 2022-12-05 |  |  | 1973-05-01 |  | 1935-05-01
Максимальный ток |  | A | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 12.0 |  | 16 |  |  | 18 |  | 20
Электропитание |  | V/Ph/Hz | 220-240V/1Ph/50Hz
Установка диапазона температур |  | 2 | 15 °C~40 V
Диапазон рабочих температур |  | 2 | -5"C~43"C
Водяной теплообменник |  |  | Титановый резервуар из ПВХ
Компрессор |  |  | Роторный | [8 empty] | Спиральный
Количество компрессоров |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Количество вентиляторов |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Входная мощность вентилятора |  | W | 65 | 65 | 70 |  | 80 |  |  | 140 |  | 140
Скорость вентилятора |  | RPM | 870 | 870 | 820 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900
Размеры входа/выхода воды |  | i | 1.5”
Гидравлическое соединение |  | MM | PVC 50
Номинальный расход воды |  | M3/H | 2.0 | 3.0 | 2022-05-04 |  | 5 |  |  | 2022-05-05 |  | 6.0
Звуковое давление при |  | dB (A) | 51/38/30 | 51/38/30 | 51/38/30 |  | 52/40/32 |  |  | 52/40/32 |  | 52/40/32
1М/4М/10М [2]]
Габариты устройства (Д*Ш*В) |  | MM | 750*255*485 | 750*255*485 | 935*282*550 |  | 1012*306*613 |  |  | 1116*425*686 |  | 1116*425*686
Габариты упаковки (Д*Ш*В) |  | MM | 825*340*520 | 825*340*520 | 1057*380*690 |  | 1135*390*750 |  |  | 1250*505*825 |  | 1250*505*825
Нетто |  | Kg | 34 | 40 | 50 |  | 64 |  |  | 80 |  | 90
Хладагент |  |  | R410A
Куб.м. воды на бассейн |  | Куб.м |  | 15-25 М3 |  | 25-40М3 |  | 40-55 М3 | 55-80 М3 |  | 80-90 М3
Дисплей
ЖК- Дисплей
Цена (рубли)
[6 empty] | 80 000 |  | 90000
Режим работы
Отопление / охлаждение / автомат
[1] Температура окружающего воздуха 2C(DB)/1V(WB), температура воды на входе "27
2] Шум на расстоянии 1 м, 4 м или 10 м (в дБА) (Как в директивах EN ISO 3741 и EN ISO 354...)
Номер модели |  |  | RJ -1 70 R/N 2 R-YV |  | RJ -2 1 0 R/S N2-YV |  | RJ -260R/S N2-YV |  | RJ-350R/SN2-YV |  | RJ -450R/S N2-YV |  | RJ-500R/SN2-YV
Воздух 24°С, /Вода 27°С [1] | Тепловая мощность | W | 17000 |  | 21000 |  | 26000 |  | 35000 |  | 45000 |  | 50000
|  | BTU | 57970 |  | 71600 |  | 88660 |  | 119300 |  | 153400 |  | 170500
| Потребляемая мощность | W | 3253 |  | 4010 |  | 4750 |  | 6590 |  | 7560 |  | 9600
| Номинальный ток | A | 14.94 |  | 2016-07-01 |  | 1939-08-01 |  | 2022-03-11 |  | 2022-06-13 |  | 2022-02-17
| КПД |  | 2023-05-01 |  | 2024-05-01 |  | 1947-05-01 |  | 1931-05-01 |  | 1953-05-01 |  | 2021-05-01
Максимальный ток |  | A | 25 |  | 12 |  | 14 |  | 2022-08-16 |  | 2022-08-21 |  | 28
Электропитание |  | V/Ph/Hz | 380-415V/3Ph/50Hz (220-240V/1Ph/50Hz for FFS-17V)
Установка диапазона температур |  | C | 15°C~40 C
Диапазон рабочих температур |  | C | -5C~43C
Водяной теплообменник |  |  | Титановый резервуар из ПВХ
Компрессор |  |  | Спиральный
Количество компрессоров |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Количество вентиляторов |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Входная мощность вентилятора |  | W | 150 |  | 320 |  | 320 |  | 320*2 |  | 320*2 |  | 320*2
Скорость вентилятора |  | RPM | 850 |  | 800 |  | 800 |  | 850 |  | 800 |  | 800
Размеры входа/выхода воды |  | i | 1.5” | [5 empty] | 2”
Гидравлическое соединение |  | MM | PVC 50 | [5 empty] | PVC 63
Номинальный расход воды |  | M3/H | 2022-04-06 |  | 2022-04-06 |  | 8 |  | 15 |  | 19 |  | 2022-05-21
Звуковое давление при |  | dB(A) | 54/42/33 |  | 54/42/33 |  | 55/44/34 |  | 55/44/34 |  | 55/44/34 |  | 55/44/34
1М/4М/10М [2]]
Габариты устройства (Д*Ш*В) |  | MM | 752*691*759 |  | 752*691*959 |  | 752*691*959 |  | 1450*702*950 |  | 1450*702*1060 |  | 1450*702*1260
Габариты упаковки (Д*Ш*В) |  | MM | 840*750*900 |  | 840*750*1100 |  | 840*750*1100 |  | 1525*805*1110 |  | 1525*805*1220 |  | 1525*805*1420
Нетто |  | Kg | 115 |  | 116 |  | 124 |  | 236 |  | 249 |  | 268
Хладагент |  |  | R410A
Куб.м. воды на бассейн |  | Куб.м
Дисплей
ЖК- Дисплей
Режим работы
Отопление / охлаждение / автомат
[1] Температура окружающего воздуха 2C(DB)/1V(WB), температура воды на входе "27
2] Шум на расстоянии 1 м, 4 м или 10 м (в дБА) (Как в директивах EN ISO 3741 и EN ISO 354...)