## RJ-190EVI
Карта производительности теплового насоса "воздух-вода RJ95EVI Номинальный расход воды 1,4 тонны/час
Водовыпуск |  | Температура термометра наружного воздуха oC
Температура С |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25
30 | Тепловая мощность | 4 | 4.65 | 5.41 | 6.29 | 7.31 | 8.5 | 8.89 | 9.88 | 10.87 | 11.96 | 12.8 | 13.44 | 14.78
| Потребляемая мощность | 1.8 | 1.87 | 1.93 | 2 | 2.06 | 2.14 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.34 | 2.38 | 2.46 | 2.57
| COP | 2.2 | 2.49 | 2.8 | 3.15 | 3.54 | 3.98 | 4.11 | 4.47 | 4.78 | 5.11 | 5.37 | 5.47 | 5.75
35 | Тепловая мощность | 4.42 | 5.02 | 5.7 | 6.48 | 7.36 | 8.36 | 8.5 | 9.5 | 10.45 | 11.5 | 12.31 | 12.93 | 14.22
| Потребляемая мощность | 2.14 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 2.23 | 2.25 | 2.17 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.42 | 2.5 | 2.61
| COP | 2.07 | 2.33 | 2.62 | 2.94 | 3.3 | 3.71 | 3.92 | 4.26 | 4.52 | 4.84 | 5.08 | 5.18 | 5.44
40 | Тепловая мощность | 3.9 | 4.54 | 5.22 | 6 | 6.9 | 7.93 | 8.3 | 9.22 | 10.14 | 11.15 | 11.93 | 12.53 | 13.78
| Потребляемая мощность | 2.06 | 2.14 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.27 | 2.3 | 2.35 | 2.42 | 2.49 | 2.54 | 2.62 | 2.74
| COP | 1.89 | 2.12 | 2.38 | 2.7 | 3.07 | 3.49 | 3.61 | 3.92 | 4.19 | 4.48 | 4.7 | 4.79 | 5.03
45 | Тепловая мощность | 3.57 | 4.15 | 4.82 | 5.6 | 6.51 | 7.57 | 7.92 | 8.8 | 9.68 | 10.65 | 11.4 | 11.97 | 13.17
| Потребляемая мощность | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.2 | 2.28 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.58 | 2.63 | 2.71 | 2.84
| COP | 1.8 | 2.02 | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 3.21 | 3.32 | 3.61 | 3.86 | 4.13 | 4.34 | 4.42 | 4.64
50 | Тепловая мощность |  |  | 4.57 | 5.31 | 6.18 | 7.19 | 7.52 | 8.36 | 9.2 | 10.12 | 10.83 | 11.37 | 12.51
| Потребляемая мощность |  |  | 2.34 | 2.42 | 2.51 | 2.61 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.85 | 2.9 | 2.99 | 3.14
| COP |  |  | 1.95 | 2.19 | 2.46 | 2.76 | 2.85 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 3.73 | 3.8 | 3.99
55 | Тепловая мощность |  |  |  | 4.52 | 5.25 | 6.11 | 6.4 | 7.11 | 7.82 | 8.6 | 9.2 | 9.66 | 10.63
| Потребляемая мощность |  |  |  | 2.25 | 2.32 | 2.41 | 2.44 | 2.49 | 2.56 | 2.64 | 2.69 | 2.77 | 2.9
| COP |  |  |  | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.62 | 2.85 | 3.05 | 3.26 | 3.42 | 3.49 | 2.9
Карта производительности теплового насоса "воздух-вода RJ160EVI Номинальный расход воды 2,8 тонны/час
Водовыпуск |  | Температура термометра наружного воздуха oC
Температура С |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25
30 | Тепловая мощность | 6.69 | 7.78 | 9.05 | 10.52 | 12.23 | 14.22 | 14.89 | 16.54 | 18.19 | 20.01 | 21.41 | 22.48 | 24.73
| Потребляемая мощность | 3 | 3.11 | 3.22 | 3.33 | 3.45 | 3.56 | 3.61 | 3.69 | 3.8 | 3.9 | 3.97 | 4.09 | 4.29
| COP | 2.23 | 2.5 | 2.81 | 3.16 | 3.55 | 3.99 | 4.12 | 4.48 | 4.79 | 5.13 | 5.39 | 5.49 | 5.77
35 | Тепловая мощность | 6.82 | 7.93 | 9.11 | 10.47 | 12.03 | 13.83 | 14.31 | 15.9 | 17.49 | 19.24 | 20.59 | 21.62 | 23.78
| Потребляемая мощность | 3.2 | 3.32 | 3.4 | 3.48 | 3.56 | 3.64 | 3.64 | 3.72 | 3.83 | 3.93 | 4.01 | 4.13 | 4.33
| COP | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 3.01 | 3.38 | 3.8 | 3.93 | 4.27 | 4.57 | 4.89 | 5.13 | 5.23 | 5.49
40 | Тепловая мощность | 6.17 | 7.17 | 8.34 | 9.7 | 11.28 | 13.12 | 13.73 | 15.26 | 16.79 | 18.47 | 19.76 | 20.75 | 22.83
| Потребляемая мощность | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.58 | 3.71 | 3.84 | 3.89 | 3.97 | 4.09 | 4.2 | 4.28 | 4.41 | 4.62
| COP | 1.9 | 2.14 | 2.41 | 2.71 | 3.04 | 3.42 | 3.53 | 3.84 | 4.11 | 4.4 | 4.62 | 4.71 | 4.94
45 | Тепловая мощность | 5.91 | 6.87 | 7.99 | 9.29 | 10.8 | 12.56 | 13.14 | 14.6 | 16.06 | 17.67 | 18.91 | 19.86 | 21.85
| Потребляемая мощность | 3.4 | 3.51 | 3.63 | 3.76 | 3.88 | 4.03 | 4.08 | 4.17 | 4.28 | 4.41 | 4.49 | 4.63 | 4.86
| COP | 1.74 | 1.96 | 2.2 | 2.47 | 2.78 | 3.12 | 3.22 | 3.5 | 3.75 | 4.01 | 4.21 | 4.29 | 4.5
50 | Тепловая мощность |  |  | 7.89 | 8.82 | 10.26 | 11.93 | 12.48 | 13.87 | 15.26 | 16.79 | 17.97 | 18.87 | 20.76
| Потребляемая мощность |  |  | 3.99 | 4.14 | 4.29 | 4.45 | 4.51 | 4.61 | 4.74 | 4.87 | 4.96 | 5.11 | 5.36
| COP |  |  | 1.9 | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 2.77 | 3.01 | 3.22 | 3.45 | 3.62 | 3.69 | 3.87
55 | Тепловая мощность |  |  |  | 8.38 | 9.74 | 11.33 | 11.86 | 13.18 | 14.5 | 15.95 | 17.07 | 17.92 | 19.71
| Потребляемая мощность |  |  |  | 4.58 | 4.73 | 4.9 | 4.98 | 6.09 | 5.23 | 5.39 | 5.49 | 5.65 | 5.92
| COP |  |  |  | 1.83 | 2.06 | 2.31 | 2.38 | 2.59 | 2.77 | 2.96 | 3.11 | 3.17 | 3.33
Карта производительности теплового насоса RJ-190EVI Номинальный расход воды 3,2 тонны/час
Водовыпуск |  | Температура термометра наружного воздуха oC
Температура С |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25
30 | Тепловая мощность | 7.91 | 9.2 | 10.7 | 12.44 | 14.46 | 16.81 | 17.6 | 19.55 | 21.51 | 23.66 | 25.32 | 26.59 | 29.25
| Потребляемая мощность | 3.55 | 3.68 | 3.81 | 3.94 | 4.07 | 4.21 | 4.27 | 4.36 | 4.49 | 4.61 | 4.7 | 4.84 | 5.07
| COP | 2.23 | 2.5 | 2.81 | 3.16 | 3.55 | 3.99 | 4.12 | 4.48 | 4.79 | 5.13 | 5.39 | 5.49 | 5.77
35 | Тепловая мощность | 7.61 | 8.85 | 10.29 | 11.96 | 13.91 | 16.17 | 16.92 | 18.8 | 20.68 | 22.75 | 24.34 | 25.56 | 28.12
| Потребляемая мощность | 3.57 | 3.7 | 3.84 | 3.97 | 4.12 | 4.26 | 4.31 | 4.4 | 4.53 | 4.65 | 4.74 | 4.89 | 5.12
| COP | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 3.01 | 3.38 | 3.8 | 3.93 | 4.27 | 4.57 | 4.89 | 5.13 | 5.23 | 5.49
40 | Тепловая мощность | 7.44 | 8.65 | 10.06 | 11.7 | 13.61 | 15.83 | 16.57 | 18.41 | 20.25 | 22.28 | 23.84 | 25.03 | 27.53
| Потребляемая мощность | 3.92 | 4.06 | 4.21 | 4.37 | 4.52 | 4.68 | 4.73 | 4.84 | 4.98 | 5.12 | 5.22 | 5.38 | 5.63
| COP | 1.9 | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 3.01 | 3.38 | 3.5 | 3.8 | 4.07 | 4.35 | 4.57 | 4.65 | 4.89
45 | Тепловая мощность | 7.21 | 8.38 | 9.74 | 11.33 | 13.17 | 15.31 | 16.02 | 17.8 | 19.58 | 21.54 | 23.05 | 24.2 | 26.62
| Потребляемая мощность | 4.27 | 4.41 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 5.05 | 5.12 | 5.24 | 5.38 | 5.54 | 5.65 | 5.82 | 6.09
| COP | 1.69 | 1.9 | 2.14 | 2.4 | 2.7 | 3.03 | 3.13 | 3.4 | 3.64 | 3.89 | 4.08 | 4.16 | 4.37
50 | Тепловая мощность |  |  | 9.25 | 10.75 | 12.5 | 14.54 | 15.22 | 16.91 | 18.6 | 20.46 | 21.89 | 22.98 | 25.28
| Потребляемая мощность |  |  | 5.05 | 5.22 | 5.41 | 5.59 | 5.66 | 5.79 | 5.96 | 6.13 | 6.24 | 6.44 | 6.72
| COP |  |  | 1.83 | 2.06 | 2.31 | 2.6 | 2.69 | 2.92 | 3.12 | 3.34 | 3.51 | 3.57 | 3.76
55 | Тепловая мощность |  |  |  | 10.22 | 11.88 | 13.81 | 14.45 | 16.06 | 17.67 | 19.44 | 20.8 | 21.84 | 24.02
| Потребляемая мощность |  |  |  | 5.81 | 6 | 6.19 | 6.26 | 6.4 | 6.57 | 6.75 | 6.89 | 7.09 | 7.44
| COP |  |  |  | 1.76 | 1.98 | 2.23 | 2.31 | 2.51 | 2.69 | 2.88 | 3.02 | 3.08 | 3.23
Карта производительности теплового насоса "воздух-вода RJ95EVI Номинальный расход воды 1,4 тонны/час
Водовыпуск |  | Температура термометра наружного воздуха oC
Температура С |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25
30 | Тепловая мощность | 4 | 4.65 | 5.41 | 6.29 | 7.31 | 8.5 | 8.89 | 9.88 | 10.87 | 11.96 | 12.8 | 13.44 | 14.78
| Потребляемая мощность | 1.8 | 1.87 | 1.93 | 2 | 2.06 | 2.14 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.34 | 2.38 | 2.46 | 2.57
| COP | 2.2 | 2.49 | 2.8 | 3.15 | 3.54 | 3.98 | 4.11 | 4.47 | 4.78 | 5.11 | 5.37 | 5.47 | 5.75
35 | Тепловая мощность | 4.42 | 5.02 | 5.7 | 6.48 | 7.36 | 8.36 | 8.5 | 9.5 | 10.45 | 11.5 | 12.31 | 12.93 | 14.22
| Потребляемая мощность | 2.14 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 2.23 | 2.25 | 2.17 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.42 | 2.5 | 2.61
| COP | 2.07 | 2.33 | 2.62 | 2.94 | 3.3 | 3.71 | 3.92 | 4.26 | 4.52 | 4.84 | 5.08 | 5.18 | 5.44
40 | Тепловая мощность | 3.9 | 4.54 | 5.22 | 6 | 6.9 | 7.93 | 8.3 | 9.22 | 10.14 | 11.15 | 11.93 | 12.53 | 13.78
| Потребляемая мощность | 2.06 | 2.14 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.27 | 2.3 | 2.35 | 2.42 | 2.49 | 2.54 | 2.62 | 2.74
| COP | 1.89 | 2.12 | 2.38 | 2.7 | 3.07 | 3.49 | 3.61 | 3.92 | 4.19 | 4.48 | 4.7 | 4.79 | 5.03
45 | Тепловая мощность | 3.57 | 4.15 | 4.82 | 5.6 | 6.51 | 7.57 | 7.92 | 8.8 | 9.68 | 10.65 | 11.4 | 11.97 | 13.17
| Потребляемая мощность | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.2 | 2.28 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.58 | 2.63 | 2.71 | 2.84
| COP | 1.8 | 2.02 | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 3.21 | 3.32 | 3.61 | 3.86 | 4.13 | 4.34 | 4.42 | 4.64
50 | Тепловая мощность |  |  | 4.57 | 5.31 | 6.18 | 7.19 | 7.52 | 8.36 | 9.2 | 10.12 | 10.83 | 11.37 | 12.51
| Потребляемая мощность |  |  | 2.34 | 2.42 | 2.51 | 2.61 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.85 | 2.9 | 2.99 | 3.14
| COP |  |  | 1.95 | 2.19 | 2.46 | 2.76 | 2.85 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 3.73 | 3.8 | 3.99
55 | Тепловая мощность |  |  |  | 4.52 | 5.25 | 6.11 | 6.4 | 7.11 | 7.82 | 8.6 | 9.2 | 9.66 | 10.63
| Потребляемая мощность |  |  |  | 2.25 | 2.32 | 2.41 | 2.44 | 2.49 | 2.56 | 2.64 | 2.69 | 2.77 | 2.9
| COP |  |  |  | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.62 | 2.85 | 3.05 | 3.26 | 3.42 | 3.49 | 2.9

## RJ-95EVI (hidden)
Карта производительности теплового насоса "воздух-вода RJ95EVI Номинальный расход воды 1,4 тонны/час
Водовыпуск |  | Температура термометра наружного воздуха oC
Температура С |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25
30 | Тепловая мощность | 4 | 4.65 | 5.41 | 6.29 | 7.31 | 8.5 | 8.89 | 9.88 | 10.87 | 11.96 | 12.8 | 13.44 | 14.78
| Потребляемая мощность | 1.8 | 1.87 | 1.93 | 2 | 2.06 | 2.14 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.34 | 2.38 | 2.46 | 2.57
| COP | 2.2 | 2.49 | 2.8 | 3.15 | 3.54 | 3.98 | 4.11 | 4.47 | 4.78 | 5.11 | 5.37 | 5.47 | 5.75
35 | Тепловая мощность | 4.42 | 5.02 | 5.7 | 6.48 | 7.36 | 8.36 | 8.5 | 9.5 | 10.45 | 11.5 | 12.31 | 12.93 | 14.22
| Потребляемая мощность | 2.14 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 2.23 | 2.25 | 2.17 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.42 | 2.5 | 2.61
| COP | 2.07 | 2.33 | 2.62 | 2.94 | 3.3 | 3.71 | 3.92 | 4.26 | 4.52 | 4.84 | 5.08 | 5.18 | 5.44
40 | Тепловая мощность | 3.9 | 4.54 | 5.22 | 6 | 6.9 | 7.93 | 8.3 | 9.22 | 10.14 | 11.15 | 11.93 | 12.53 | 13.78
| Потребляемая мощность | 2.06 | 2.14 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.27 | 2.3 | 2.35 | 2.42 | 2.49 | 2.54 | 2.62 | 2.74
| COP | 1.89 | 2.12 | 2.38 | 2.7 | 3.07 | 3.49 | 3.61 | 3.92 | 4.19 | 4.48 | 4.7 | 4.79 | 5.03
45 | Тепловая мощность | 3.57 | 4.15 | 4.82 | 5.6 | 6.51 | 7.57 | 7.92 | 8.8 | 9.68 | 10.65 | 11.4 | 11.97 | 13.17
| Потребляемая мощность | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.2 | 2.28 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.58 | 2.63 | 2.71 | 2.84
| COP | 1.8 | 2.02 | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 3.21 | 3.32 | 3.61 | 3.86 | 4.13 | 4.34 | 4.42 | 4.64
50 | Тепловая мощность |  |  | 4.57 | 5.31 | 6.18 | 7.19 | 7.52 | 8.36 | 9.2 | 10.12 | 10.83 | 11.37 | 12.51
| Потребляемая мощность |  |  | 2.34 | 2.42 | 2.51 | 2.61 | 2.64 | 2.7 | 2.77 | 2.85 | 2.9 | 2.99 | 3.14
| COP |  |  | 1.95 | 2.19 | 2.46 | 2.76 | 2.85 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 3.73 | 3.8 | 3.99
55 | Тепловая мощность |  |  |  | 4.52 | 5.25 | 6.11 | 6.4 | 7.11 | 7.82 | 8.6 | 9.2 | 9.66 | 10.63
| Потребляемая мощность |  |  |  | 2.25 | 2.32 | 2.41 | 2.44 | 2.49 | 2.56 | 2.64 | 2.69 | 2.77 | 2.9
| COP |  |  |  | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.62 | 2.85 | 3.05 | 3.26 | 3.42 | 3.49 | 3.66

## RJ-160EVI (hidden)
Потребляемая мощность отопления и теплового насоса (WP100%) Производитель: Китай RJ160EVI Номинальный расход воды 2,8 тонны/час
Водовыпуск |  | Температура термометра наружного воздуха oC
Температура С |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25
30 | Тепловая мощность | 6.69 | 7.78 | 9.05 | 10.52 | 12.23 | 14.22 | 14.89 | 16.54 | 18.19 | 20.01 | 21.41 | 22.48 | 24.73
| Потребляемая мощность | 3 | 3.11 | 3.22 | 3.33 | 3.45 | 3.56 | 3.61 | 3.69 | 3.8 | 3.9 | 3.97 | 4.09 | 4.29
| COP | 2.23 | 2.5 | 2.81 | 3.16 | 3.55 | 3.99 | 4.12 | 4.48 | 4.79 | 5.13 | 5.39 | 5.49 | 5.77
35 | Тепловая мощность | 6.82 | 7.93 | 9.11 | 10.47 | 12.03 | 13.83 | 14.31 | 15.9 | 17.49 | 19.24 | 20.59 | 21.62 | 23.78
| Потребляемая мощность | 3.2 | 3.32 | 3.4 | 3.48 | 3.56 | 3.64 | 3.64 | 3.72 | 3.83 | 3.93 | 4.01 | 4.13 | 4.33
| COP | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 3.01 | 3.38 | 3.8 | 3.93 | 4.27 | 4.57 | 4.89 | 5.13 | 5.23 | 5.49
40 | Тепловая мощность | 6.17 | 7.17 | 8.34 | 9.7 | 11.28 | 13.12 | 13.73 | 15.26 | 16.79 | 18.47 | 19.76 | 20.75 | 22.83
| Потребляемая мощность | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.58 | 3.71 | 3.84 | 3.89 | 3.97 | 4.09 | 4.2 | 4.28 | 4.41 | 4.62
| COP | 1.9 | 2.14 | 2.41 | 2.71 | 3.04 | 3.42 | 3.53 | 3.84 | 4.11 | 4.4 | 4.62 | 4.71 | 4.94
45 | Тепловая мощность | 5.91 | 6.87 | 7.99 | 9.29 | 10.8 | 12.56 | 13.14 | 14.6 | 16.06 | 17.67 | 18.91 | 19.86 | 21.85
| Потребляемая мощность | 3.4 | 3.51 | 3.63 | 3.76 | 3.88 | 4.03 | 4.08 | 4.17 | 4.28 | 4.41 | 4.49 | 4.63 | 4.86
| COP | 1.74 | 1.96 | 2.2 | 2.47 | 2.78 | 3.12 | 3.22 | 3.5 | 3.75 | 4.01 | 4.21 | 4.29 | 4.5
50 | Тепловая мощность |  |  | 7.89 | 8.82 | 10.26 | 11.93 | 12.48 | 13.87 | 15.26 | 16.79 | 17.97 | 18.87 | 20.76
| Потребляемая мощность |  |  | 3.99 | 4.14 | 4.29 | 4.45 | 4.51 | 4.61 | 4.74 | 4.87 | 4.96 | 5.11 | 5.36
| COP |  |  | 1.9 | 2.13 | 2.39 | 2.68 | 2.77 | 3.01 | 3.22 | 3.45 | 3.62 | 3.69 | 3.87
55 | Тепловая мощность |  |  |  | 8.38 | 9.74 | 11.33 | 11.86 | 13.18 | 14.5 | 15.95 | 17.07 | 17.92 | 19.71
| Потребляемая мощность |  |  |  | 4.58 | 4.73 | 4.9 | 4.98 | 6.09 | 5.23 | 5.39 | 5.49 | 5.65 | 5.92
| COP |  |  |  | 1.83 | 2.06 | 2.31 | 2.38 | 2.59 | 2.77 | 2.96 | 3.11 | 3.17 | 3.33